Приложение 1

к Методическим рекомендациям 
о профилактических мероприятиях и мерах предупредительного характера

Форма

Обобщенные сведения о типичных нарушениях, выявляемых учреждениями, осуществляющими государственный санитарный надзор на территории Кличевского района за 1 полугодие 2026г

| № п/п | Объекты контроля (надзора), виды деятельности | Типичные нарушения | Наименование технических регламентов Таможенного союза, технических регламентов Евразийского экономического союза или общих санитарно-эпидемиологических требований, специфических санитарно-эпидемиологических требований, санитарных норм и правил, гигиенических нормативов, регламентирующих требования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объекты промышленности по переработке сельскохозяйственной продукции, продовольственного сырья и производству пищевой продукции | - цех по производству хлебобулочных изделий ПО: не своевременно проводятся ремонтные работы потолка в производственном помещении; не своевременно проводятся ремонтные работы пола в фасовочном помещении; не своевременно проводятся ремонтные работы кровли цеха. - цех по производству кондитерских изделий ПО: не своевременно проводятся ремонтные работы кровли цеха; не своевременно проводятся ремонтные работы дверей цеха; не своевременно проводятся ремонтные работы фасада здания. | -Специфические санитарно- эпидемиологических требований к объектам промышленности по переработке сельскохозяйственной продукции, продовольственного сырья и производству пищевой продукции», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 05.03.2019 № 146. |
| 2. | Объекты общественного питания, торговые объекты, рынки при обращении пищевой продукции | - не своевременно проводятся уборки прилегающих территорий; - работниками осуществляется реализация (предложение к реализации) пищевых продуктов не в полно комплекте санитарной одежды; - не соблюдаются правила товарного соседства пищевых продуктов при их хранении в холодильном оборудовании; - нарушаются условия хранения и маркировка пищевых продуктов; - не своевременно и не качественно проводятся уборки в холодильном оборудовании, торговых и складских помещениях; - нарушаются условия сбора и удаления пищевых отходов; - в работе используется холодильное и торговое оборудование с дефектами в отделке, неисправное; - осуществляется взвешивание сырой и готовой продукции на одних весах; - не своевременное прохождения гигиенического обучения работниками торговли. | -Санитарных норм и правил «Санитарно - эпидемиологические требования для организаций, осуществляющих торговлю пищевой продукцией», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 28.08.2012г. № 132; - Правил благоустройства и содержания населенных пунктов», утвержденных постановлением Совета Министров от 28.11.2011г № 1087; -ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»; -Санитарных норм и правил «Санитарно - эпидемиологические требования для объектов общественного питания», утвержденные Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 10.02.2017г № 12 (в редакции Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 03.03.2017г № 20); -Общих санитарно –эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7 |
| 3. | Торговые объекты, реализующие непродовольственные товары | Нарушений нет |  |
| 4. | Объекты агропромышленного комплекса и объекты промышленности, деятельность которых потенциально опасна для населения | - обустройство санитарно-бытовых помещений; - организация лабораторного контроля за состоянием факторов производственной среды на рабочих местах; - содержание территории объектов. | - Санитарных норм и правил “Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда работающих, содержанию и эксплуатации производственных объектов”, утвержденных Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 19.07.2023г. № 114 - Общих санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7 - Специфические санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда работающих, утвержденные Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 01.02.2020г. № 66 |
| 5. | Объекты, осуществляющие ремонт и техническое обслуживание транспортных средств | Нарушений нет |  |
| 6. | Условия труда работающих | Нарушений нет |  |
| 7. | Учреждения образования | - Не обеспечено надлежащее состояние твердого инвентаря (стулья, трехсекционные шкафы для одежды). - Не обеспечена целостность покрытия используемой посуды и емкостей. - Не обеспечен производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, а именно помещение объекта к которому предъявляется специальное требование к микроклимату оборудовано средством контроля температурно-влажностного режима (гигрометр психрометрический), который не используется согласно техническому описанию (в складском помещении №1 в питателе гигрометра психрометрического отсутствовала дистиллированная вода). - Количество установленных решетчатых полок (сушилок) в групповых ячейках не соответствует фактическому количеству посуды, используемой для питания воспитанников. - В учреждении для ограждения отопительных приборов в групповых ячейках используются древесно-стружченые и древесно-волокнистые плиты. | Специфические санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации учреждений образования, утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 07.08.2019 № 525. |
| 8. | Санаторно-курортные и оздоровительные организации | - своевременно не проводится обновление маркировки кухонного инвентаря. - в работе используется кухонный инвентарь не соответствующий требованиям (нарушение целостности покрытия). | Специфические санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации учреждений образования, утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 07.08.2019 № 525. |
| 9. | Источники и системы питьевого водоснабжения | - шахтные колодцы имеют прогнившие полуразрушенные будки, отсутствуют скамьи для ведер и общественные ведра - питьевая вода поставляется потребителям из шахтных колодцев, не соответствуящая установленным гигиеническим нормативам, определяющим показатели ее безопасности: шахтные колодцы, переведенные в источники для использования воды в технических целях, не обозначены для потребителей | Гигиенического норматива «Показатели безопасности питьевой воды», утв. постановлением СМ РБ 25.01.2021 №37, раздел 3 Специфические санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации источников и систем питьевого водоснабжения, утвержденные Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 19.12.2018г. №914 (с изменениями и дополнениями) п.19, п.3 |
| 10. | Объекты по оказанию бытовых услуг | - в общественной бане г. Кличев уровни освещенности в отделениях не соответствую гигиеническому нормативу - покрытие пола, стен и потолков в отделениях общественной бани имеет дефекты и повреждения: отслоившаяся краска на стенах в мыльных и раздевальных отделениях, нарушение целостности штукатурки на потолках в парильных, нарушение целостности плитки на полу; оконные рамы находятся в изношенном состоянии – не обеспечено проведение ремонтных работ здания бани: фасад здания местами разрушен и требуется его окраска | Санитарных норм и правил «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации бассейнов, аквапарков, объектов по оказанию бытовых услуг бань, саун и душевых, СПА-объектов, физкультурно-спортивных сооружений», утв. Постановлением МЗ РБ 16.05.2022 №44, п.п.22, 17,5 |
| 11. | Общежития и иные места проживания | Нарушений нет |  |
| 12. | Жилые дома | - не своевременное проведение уборок придомовых территорий, очистка мусоросборных урн, покос сорной растительности - отсутствие системности сбора и удаления крупногабаритных отходов населения - контейнера для сбора коммунальных отходов на внутридворовой территории Кличевский район, аг. Заполье, аг. Ореховка с нарушением окраски; контейнерные площадки с нарушением целостности ограждения | Правила благоустройства и содержания населенных пунктов, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28.11.2012 №1087) п.5.3, п.5.4, 36 Санитарных норм и правил «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации территорий», утвержденных постановлением МЗ РБ 02.02.2023г. №22, п.п.8, 9, |
| 13. | Организации, оказывающие социальные услуги | Нарушений нет |  |
| 14. | Территории населенных пунктов и организаций | - складирование коммунальных и растительных отходов в неустановленных местах - не своевременное проведение мероприятий по окосу сорной растительности - не удовлетворительное содержание территорий остановочных пунктов общественного транспорта: засорение уличным сметом, окурками сигарет, ПЭТ бутылками; не обеспечен покос сорняков, удаление отходов с мусоросборных урн - не своевременный ремонт контейнерных площадок и мусоросборных контейнеров - на гражданских кладбищах аг. Ореховка, аг. Бацевичи, д.д. Буднево, Переколь, Вирков, Стоялово, Несета, мусоросборные контейнера и площадки для накопления отходов переполнены, местами нарушено их ограждение; установлено складирование ритуальных отходов в неустановленных местах | Санитарных норм и правил «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации территорий», утв. Постановлением МЗ РБ №22 от 02.02.2023г. п.9,8,6 Правила благоустройства и содержания населенных пунктов, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28.11.2012 №1087) п.5.1, п.5.3, п.5.4, |
| 15. | Санитарно-защитные зоны объектов воздействия на здоровье человека и окружающую среду | Нарушений нет |  |
| 16. | Радиационные объекты | Нарушений нет |  |
| 17. | Организации здравоохранения, иные организации и индивидуальные предприниматели, которые осуществляют медицинскую, фармацевтическую деятельность | - допускается использование с дефектами покрытия мебели, санитарно- технических изделий и оборудования, медицинских изделий; - имеются дефекты входной группы; - не проводится в зависимости от санитарно-технического состояния ремонт помещений - имеются дефекты внутренней отделки; - не оборудованы умывальники в режимных кабинетах с установкой кранов с локтевым (бесконтактным, педальным и прочим не кистевым) управлением; - допускается использование санитарно-технического оборудования с дефектами покрытия или неисправного. | Специфические санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации организаций здравоохранения, иных организаций и индивидуальных предпринимателей, которые осуществляют медицинскую, фармацевтическую деятельность, утвержденные Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 3 марта 2020 г. № 130 |